Pardubice, Pražská, rekons., VPI

Technické řešení:  Dotčeny budou sekundární kabely z SR21 PADC61. Tyto kabely budou přerušeny a znovu položeny v trase nové kabelizace.

Dále budou před hostincem Na Zavadilce stranově posunuty (bez přerušení) všechny kabely i HDPE trubky (v jedné je zafouknut optický kabel) blíže k hostinci.

Věčná břemena:  1x smlouva - Město

Územní souhlas: 	ne

Geo : ano

Geometrický plán: ano

Karel Svítil